Anexo II

ASUNTO:

INFORME  TECNICO  DE LA CARACTERIZACION

FISICOQUIMICA  Y BACTERIOLOGICA

IDENTIFIACIÓN DEL INFORME DEL ENSAYO (NO. DE SERIE)

## D          M	       A

FECHA DE  INFORME:            /        /             /

FECHA  DE  ANALISIS:            /        /             /

FECHA DE  MUESTREO:            /        /             /

# DATOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO

| RAZON SOCIAL: |
| --- |
| RESPONSABLE O REPRESENTANTE LEGAL: |
| CALLE : | No. |
| COLONIA: |
| DELG. O MPIO. |
| CIUDAD: | C. P. |
| TEL( S) : | FAX: |

# INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD QUE GENERA LA DESCARGA

| GIRO |  |
| --- | --- |
| TOTAL DE DESCARGAS |
| ACTIVIDADES EN LAS QUE |  |
| SE OCUPA EL AGUA |  |
| HORAS POR DÍA DEL PROCESO | HORARIO DEL ESTABLECIMIENTO |
| GENERADOR DE LA DESCARGA |  |

NORMA DE REFERENCIA

CUADRO RESUMEN DE PARÁMETROS FUERA DE NORMA (si existen)

| No. DE | PARAMETRO | VALOR OBTENIDO | UNIDADES |
| --- | --- | --- | --- |
| DESCARGA |  |  |  |

HOJA DE RESULTADOS

| RAZÓN SOCIAL | FECHA ANÁLISIS |
| --- | --- |
| GIRO | DESCARGA No. | FECHA MUESTREO |
|  |  | IDENTIFICACIÓN DEL INFORME DE ENSAYO |
|  |  | CÓDIGO DE LA MUESTRA |

| TABLA DE RESULTADOS 1 |
| --- |
| PARÁMETRO | MIN. | MAX. | PROM. |
| TEMPERATURA °C |  |  |  |
| PH |  |  |  |
| CONDUCTIVIDAD S |  |  |  |
| GRASAS Y ACEITES mg/L |  |  | PROM PONDERADO |
| CAUDAL ( Q l/s ) |  |  |  |

TABLA DE RESULTADOS 2 (parámetros obligatorios)

|  | RESULTADO | LIMITES | INCERTI |  | METODO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARAMETROS |  | (PROMEDIO | MAXIMOS | DUMBRE | UNIDADES | EMPLEADO |
|  |  | DIARIO) | PERMISIBLES PROMEDIO DIARIO |  |  |  |
| SOLIDOS SEDIMENTABLES( | ( |  | 7.5 |  | mg/l |  |
| ARSENICO( | ( |  | 0.75 |  | mg/l |  |
| CADMIO( | ( |  | 0.75 |  | mg/l |  |
| CIANUROS( | ( |  | 1.5 |  | mg/l |  |
| COBRE( | ( |  | 15 |  | mg/l |  |
| CROMO HEXAVALENTE( | ( |  | 0.75 |  | mg/l |  |
| MERCURIO( | ( |  | 0.015 |  | mg/l |  |
| NIQUEL( | ( |  | 6 |  | mg/l |  |
| PLOMO( | ( |  | 1.5 |  | mg/l |  |
| ZINC( | ( |  | 9 |  | mg/l |  |
| DEMANDA BIOQUIMICA ( |  |  | 150/200 |  | mg/l |  |
| DE OXIGENO( |  |  |  |  |  |  |
| SOLIDOS SUSPENDIDOS ( |  |  | 125/200 |  | mg/l |  |
| TOTALES |  |  |  |  |  |  |

| TABLA DE RESULTADOS 3 (Parámetros adicionales) |
| --- |
| PARÁMETROS | RESULTADO | LÍMITE | INCERTI | UNIDADES | METODO |
|  | (PROMEDIO | MAX. | DUMBRE |  | EMPLEADO |
|  | DIARIO) |  |  |  |  |
| ALUMINIO |  |  |  |  |  |
| CROMO TOTAL |  | 2.5 |  | mg/l |  |
| FLUORURO |  |  |  |  |  |
| PLATA |  | 10 |  | mg/l |  |
| FENOLES |  | 10 |  | mg/l |  |
| SUSTANCIAS ACTIVAS AL AZUL DE METILENO |  | 30 |  | mg/l |  |
| FOSFORO TOTAL |  |  |  |  |  |
| NITROGENO |  |  |  |  |  |
| SOLIDOS DISUELTOS TOTALES( |  |  |  |  |  |
| SÓLIDOS TOTALES( |  |  |  |  |  |
| DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO |  |  |  | mg/l |  |
| NOMENCLATURA: |  | N. A. - No Aplica | P. - Presente |
| < M.L D.- Menor que el Límite de Detección | N. S. I. - No Se Indica. | A.- Ausente. |
| N. D -No Detectado | L. M. P. - Límite Máximo. | S. F - Sin Flujo |
| p. p. - Promedio Ponderado. | Permisible |  |  |  |
| ( - Parámetros Normados NADF – O15 – AGUA – 2009 |  |  |  |  |

MEMORIA DE CÁLCULO

| RAZÓN SOCIAL | FECHA ANÁLISIS |
| --- | --- |
|  |  | FECHA MUESTREO |
| GIRO | DESCARGA No. | IDENTIFICACIÓN DEL INFORME DEL ENSAYO |
|  |  | CÓDIGO DE LA MUESTRA |

HIDRÁULICA: EN LA SECCION HIDRÁULICA RESOLVER UNO DE LOS DOS MÉTODOS SIGUIENTES, DE ACUERDO AL SITIO DE TRABAJO

| HIDRÁULICA ( I ) MÉTODO : VOLUMÉTRICO |
| --- |
| No. DE MUESTRAS | HORA | VOLUMEN | TIEMPO | Q |
| SIMPLES |  | ( l ) | ( s ) | CAUDAL |
|  |  |  |  | ( l/s ) |

| HIDRÁULICA ( I I ) MÉTODO : SECCIÓN VELOCIDAD |
| --- |
| No. DE | HORA | DISTANCIA | TIEMPO | v | TIRANTE | DIAMETRO | AREA | Q |
| MUESTRAS | DE | ( cm ) | ( s ) | ( cm/s ) | ( cm ) | ( cm ) | ( cm2) | CAUDAL |
| SIMPLES | MUESTREO |  |  |  |  |  |  | ( l/s ) |

| No. DE | HORA DE | LÍMITE | C1 | Q | C1 Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUESTRAS | MUESTREO | DE | RESULTADO | CAUDAL |  |
| SIMPLES |  | CUANTIFICACIÓN | INSTANTANEO DE | ( l/s ) |  |
|  |  |  | G y A ( mg/l ) |  |  |
|  | TOTALES |  |  |
|  |  | PROMEDIO |  |
|  |  | PONDERADO |  |

| HOJA DE CAMPO |  |
| --- | --- |
| RAZÓN SOCIAL | FECHA ANÁLISIS |
| GIRO | DESCARGA No. | FECHA MUESTREO |
|  |  | IDENTIFICACION DEL INFORME DEL ENSAYO |
|  |  | CÓDIGO DE LA MUESTRA |
| ACTIVIDAD O PROCESO DONDE SE | UBICACION DE LA DESCARGA ( Coordenadas UTM ) |
| GENERA LA DESCARGA: |  |

| CROQUIS DE LA DESCARGA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| No. DE | HORA DE | TEMPERATURA | POTENCIAL | CAUDA L |  | COLOR | OLOR | MATERIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUESTRAS | MUESTREO | ( t °C ) | DE | ( Q l/s ) | CONDUCTIVIDAD |  |  | FLOTANTE |
| SIMPLES |  |  | HIDROGENO |  | ELECTRICA |  |  |  |
|  |  |  | ( pH) |  | ( ce (S ) |  |  |  |
| MAXIMO |  |  |  |  |  |
| MINIMO |  |  |  |  |  |
| PROMEDIO |  |  |  |  |  |

| HOJA DE CAMPO |
| --- |
| MÉTODO DE AFORO |
| No. DE | HORA DE | VOLUMEN | TIEMPO | DISTANCIA | VELOCIDAD | TIRANTE | DIÁMETRO | ÁREA | CAUDAL |
| MUESTRAS | MUESTREO |  |  |  |  |  |  |  | ( Q l/s ) |
| SIMPLES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CONFORMACIÓN DE LA MUESTRA COMPUESTA |
| --- |
| No. DE | Vmsi= Vmc | VOLUMEN DE MUESTRA |
| MUESTRAS | ( QI / QT ) |  |
| SIMPLES |  |  |
|  | VOLUMEN FINAL |  |

| RESPONSABLE DEL |  | MUESTREADOR |  | RESPONSABLE DEL |  | PERSONAL EN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTABLECIMIENTO |  | NOMBRE, CARGO Y |  | TRASLADO DE LA |  | EVALUACIÓN |
| NOMBRE, CARGO Y |  | FIRMA |  | MUESTRA |  | (En caso de existir) |
| FIRMA |  |  |  |  |  |  |

## NOTAS:

LA MUESTRA DEBERÁ SER REPRESENTATIVA DEL TIPO DE PROCESO Y HORAS POR DÍA DEL PROCESO GENERADOR DE LA DESCARGA (PUNTO 6.2  NADF – O15), ASÍ MISMO LA MUESTRA DEBERÁ SER TOMADA EN EL PUNTO DE DESCARGA.

NO SE ACEPTAN MUESTRAS PUNTUALES

EL INFORME DE RESULTADO DEBE SER INGRESADO EN ORIGINAL Y CON LA FIRMA EN LA HOJA DE

CAMPO DEL RESPONSABLE DEL ESTABLECIMIENTO. DEBE INCLUIR LA CADENA DE CUSTODIA DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS RESPONSABLES.

SE DEBERÁ INGRESAR CROQUIS DE LA DESCARGA INDICANDO LA CALLE EN LA QUE HACE LA CONEXIÓN A LA RED DE ALCANTARILLADO

INGRESAR OBSERVACIONES GENERALES COMO ANEXOS.

LOS INFORMES DEBEN IR ACOMPAÑADOS DE LA CADENA DE CUSTODIA.

CUANDO SE SUBCONTRATE OTRO LABORATORIO;  DEBE ANEXAR EN ORIGINAL LOS RESULTADOS DE LOS ANALISIS ELABORADOS POR ESTE ÚLTIMO