Anexo I

INFORME TÉCNICO DEL NIVEL SONORO DE FUENTE EMISORA

|  | Razón Social (Laboratorio) | PADLA/DF/CA/000/RD |
| --- | --- | --- |
|  | Calle | Colonia | Informe No.: |
| LOGOTIPO | Delegación o Mpio. | Ciudad |  |
|  | C.P. | e-mail | Fecha de Muestreo: |
|  | Teléfono | FAX |  |

Asunto: Informe técnico del nivel sonoro de fuente emisora

Identificación del informe:

Fecha del muestreo:

DATOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO

| RAZON SOCIAL: |
| --- |
| RESPONSABLE O REPRESENTANTE LEGAL: |
| CALLE : | No. |
| COLONIA: |
| DELG. O MPIO. |
| CIUDAD: | C. P. |
| TEL( S) : | FAX: |
| GIRO O ACTIVIDAD: |
| HORARIO DE FUNCIONAMIENTO: |
| TURNOS DE OPERACIÓN: |
| DESCRIPCIÓN DE LA DENUNCIA1: |
| CARACTERISTICAS NORMALES DE OPERACIÓN: |
| CARACTERISTICAS EXTRAORDINARIAS DE OPERACIÓN2: |
| No. | MAQUINARIA Y/O EQUIPO | ACTIVIDAD O PROCESO | HORARIO DE | CAPACIDAD |  |
|  |  |  | OPERACIÓN |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

1y 2 Solo en caso de existir

EQUIPO DE MEDICIÓN

| RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN3: |
| --- |
|  | No. CERTIFICADO DE |  |
|  | CALIBRACIÓN: |  |
|  | CLASE: | 1 |  |
|  | MARCA: |  |
| SONÓMETRO4 | MODELO: |  |
|  | No. SERIE: |  |
|  | VERIFICACIÓN EN | INICIAL [dB(A)] |  | Hora |  |
|  | CAMPO | FINAL [dB(A)] |  | Hora |  |

3 y 4 Deberá estar incorporado al PADLA

RESPONSABLE DEL LABORATORIO NOMBRE, CARGO Y FIRMA

MEDICIONES

ESPECTRO DE FRECUENCIAS DE LA FUENTE EMISORA

| FRECUENCIA Hz | LECTURA (dB) | ∂=NF-NS (dB) |  | PUNTO DE MEDICIÓN5: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 |  |  |  | FECHA: |  |
| 50 |  |  |  | HORA INICIAL: |  |
| 63 |  |  |  | HORA FINAL: |  |
| 80 |  |  |  | TIEMPO DE |  |
|  |  |  |  | MEDICIÓN: | min |
| 100 |  |  |  | NeqA: | dB(A) |
| 125 |  |  |  | NeqC: | dB(C) |
| 160 |  |  |  | N10: | dB(A) |
| 200 |  |  |  | N50: | dB(A) |
| 250 |  |  |  | N90: | dB(A) |
| 315 |  |  |  | Ni: | dB(A) |
| 400 |  |  |  | Kt: | dB |
| 500 |  |  |  | Kf: | dB |
| 630 |  |  |  | Ki: | dB |
| 800 |  |  |  | 5 Pr y adicionales; y cuando exista Pd |
| 1000 |  |  |  |  |  |
| 1250 |  |  |  |  |  |
| 1600 |  |  |  |  |  |
| 2000 |  |  |  |  |  |
| 2500 |  |  |  |  |  |
| 3150 |  |  |  |  |  |
| 4000 |  |  |  |  |  |
| 5000 |  |  |  |  |  |
| 6300 |  |  |  |  |  |
| 8000 |  |  |  |  |  |
| 10000 |  |  |  |  |  |
| 12500 |  |  |  |  |  |

ESPECTRO ACÚSTICO (Gráfica)

RESPONSABLE DEL LABORATORIO NOMBRE, CARGO Y FIRMA

ESPECTRO DE FRECUENCIAS DEL RUIDO DE FONDO

| FRECUENCIA | LECTURA (dB) | ∂=NF-NS |  | PUNTO DE MEDICIÓN6: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hz |  | (dB) |  |  |  |
| 40 |  |  |  | FECHA: |  |
| 50 |  |  |  | HORA INICIAL: |  |
| 63 |  |  |  | HORA FINAL: |  |
| 80 |  |  |  | TIEMPO DE MEDICIÓN: | min |
| 100 |  |  |  | NeqA: | dB(A) |
| 125 |  |  |  | Neq C: | dB(C) |
| 160 |  |  |  | N50: | dB(A) |
| 200 |  |  |  | Ni: | dB(A) |
| 250 |  |  |  | N90: | dB(A) |
| 315 |  |  |  | Kt: | dB |
| 400 |  |  |  | Kf: | dB |
| 630 |  |  |  | Ki: | dB |
| 800 |  |  |  | 6 Pr, Adicionales y/o cuando exista Pd |
| 1000 |  |  |  |  |  |
| 1250 |  |  |  |  |  |
| 1600 |  |  |  |  |  |
| 2000 |  |  |  |  |  |
| 2500 |  |  |  |  |  |
| 3150 |  |  |  |  |  |
| 4000 |  |  |  |  |  |
| 5000 |  |  |  |  |  |
| 6300 |  |  |  |  |  |
| 8000 |  |  |  |  |  |
| 10000 |  |  |  |  |  |
| 12500 |  |  |  |  |  |

ESPECTRO ACÚSTICO (Gráfica)

RESPONSABLE DEL LABORATORIO NOMBRE, CARGO Y FIRMA

NIVEL SONORO EQUIVALENTE DE LA FUENTE EMISORA

| HORA INICIAL | HORA FINAL | TIEMPO MEDICIÓN | FECHA MEDICIÓN |
| --- | --- | --- | --- |

| PUNTO DE MEDICIÓN7 |  | PUNTO DE MEDICIÓN8 |  | PUNTO DE MEDICIÓN8 |  | PUNTO DE MEDICIÓN8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIEMPO | LECTURA |  | TIEMPO | LECTURA |  | TIEMPO | LECTURA |  | TIEMPO | LECTURA |
| (SEG.) | (dB(A)) |  | (SEG.) | (dB(A)) |  | (SEG.) | (dB(A)) |  | (SEG.) | (dB(A)) |
| 5 |  |  | 185 |  |  | 365 |  |  | 545 |  |
| 10 |  |  | 190 |  |  | 370 |  |  | 550 |  |
| 15 |  |  | 195 |  |  | 375 |  |  | 555 |  |
| 20 |  |  | 200 |  |  | 380 |  |  | 560 |  |
| 25 |  |  | 205 |  |  | 385 |  |  | 565 |  |
| 30 |  |  | 210 |  |  | 390 |  |  | 570 |  |
| 35 |  |  | 215 |  |  | 395 |  |  | 575 |  |
| 40 |  |  | 220 |  |  | 400 |  |  | 580 |  |
| 45 |  |  | 225 |  |  | 405 |  |  | 585 |  |
| 50 |  |  | 230 |  |  | 410 |  |  | 590 |  |
| 55 |  |  | 235 |  |  | 415 |  |  | 595 |  |
| 60 |  |  | 240 |  |  | 420 |  |  | 600 |  |
| 65 |  |  | 245 |  |  | 425 |  |  | 605 |  |
| 70 |  |  | 250 |  |  | 430 |  |  | 610 |  |
| 75 |  |  | 255 |  |  | 435 |  |  | 615 |  |
| 80 |  |  | 260 |  |  | 440 |  |  | 620 |  |
| 85 |  |  | 265 |  |  | 445 |  |  | 625 |  |
| 90 |  |  | 270 |  |  | 450 |  |  | 630 |  |
| 95 |  |  | 275 |  |  | 455 |  |  | 635 |  |
| 100 |  |  | 280 |  |  | 460 |  |  | 640 |  |
| 105 |  |  | 285 |  |  | 465 |  |  | 645 |  |
| 110 |  |  | 290 |  |  | 470 |  |  | 650 |  |
| 115 |  |  | 295 |  |  | 475 |  |  | 655 |  |
| 120 |  |  | 300 |  |  | 480 |  |  | 660 |  |
| 125 |  |  | 305 |  |  | 485 |  |  | 665 |  |
| 130 |  |  | 310 |  |  | 490 |  |  | 670 |  |
| 135 |  |  | 315 |  |  | 495 |  |  | 675 |  |
| 140 |  |  | 320 |  |  | 500 |  |  | 680 |  |
| 145 |  |  | 325 |  |  | 505 |  |  | 685 |  |
| 150 |  |  | 330 |  |  | 510 |  |  | 690 |  |
| 155 |  |  | 335 |  |  | 515 |  |  | 695 |  |
| 160 |  |  | 340 |  |  | 520 |  |  | 700 |  |
| 165 |  |  | 345 |  |  | 525 |  |  | 705 |  |
| 170 |  |  | 350 |  |  | 530 |  |  | 710 |  |
| 175 |  |  | 355 |  |  | 535 |  |  | 715 |  |
| 180 |  |  | 360 |  |  | 540 |  |  | 720 |  |

7. Pr, adicionales y/o cuando exista Pd

8 Pr y/o cuando exista Pd

RESPONSABLE DEL LABORATORIO NOMBRE, CARGO Y FIRMA

NIVEL SONORO EQUIVALENTE DEL RUIDO DE FONDO

| HORA INICIAL | HORA FINAL | TIEMPO MEDICIÓN | FECHA MEDICIÓN | PUNTO MEDICIÓN8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| TIEMPO | LECTURA |  | TIEMPO | LECTURA |  | TIEMPO | LECTURA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (SEG.) | (dB(A)) |  | (SEG.) | (dB(A)) |  | (SEG.) | (dB(A)) |
| 5 |  |  | 125 |  |  | 245 |  |
| 10 |  |  | 130 |  |  | 250 |  |
| 15 |  |  | 135 |  |  | 255 |  |
| 20 |  |  | 140 |  |  | 260 |  |
| 25 |  |  | 145 |  |  | 265 |  |
| 30 |  |  | 150 |  |  | 270 |  |
| 35 |  |  | 155 |  |  | 275 |  |
| 40 |  |  | 160 |  |  | 280 |  |
| 45 |  |  | 165 |  |  | 285 |  |
| 50 |  |  | 170 |  |  | 290 |  |
| 55 |  |  | 175 |  |  | 295 |  |
| 60 |  |  | 180 |  |  | 300 |  |
| 65 |  |  | 185 |  |  | 305 |  |
| 70 |  |  | 190 |  |  | 310 |  |
| 75 |  |  | 195 |  |  | 315 |  |
| 80 |  |  | 200 |  |  | 320 |  |
| 85 |  |  | 205 |  |  | 325 |  |
| 90 |  |  | 210 |  |  | 330 |  |
| 95 |  |  | 215 |  |  | 335 |  |
| 100 |  |  | 220 |  |  | 340 |  |
| 105 |  |  | 225 |  |  | 345 |  |
| 110 |  |  | 230 |  |  | 350 |  |
| 115 |  |  | 235 |  |  | 355 |  |
| 120 |  |  | 240 |  |  | 360 |  |

COMENTARIOS:

RESPONSABLE DEL LABORATORIO NOMBRE, CARGO Y FIRMA

HOJA DE RESULTADOS

| NIVEL DE FUENTE EMISORA (Nfe) |  | NIVEL DE RUIDO DE FONDO (Nrf)9 |
| --- | --- | --- |
| PUNTO DE | Neq (A): | N50 (A): |  | PUNTO DE | Neq (A): | N50 (A): |
| MEDICIÓN: | dB | dB |  | MEDICIÓN: | dB | dB |
| Pr |  |  |  | Pr |  |  |
| 1 |  |  |  | Pd |  |  |
| 2 |  |  |  | Nrf | ____________ | dB |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| Pd |  |  |  | COMENTARIOS: |
| Nfe | ___________ | dB |  |  |

NIVEL EFECTIVO DE FUENTE EMISORA (Nefe)10

| Nefe |  | dB |
| --- | --- | --- |

| CORRECCIÓN COMPONENTES |  | CORRECCIÓN POR COMPONENTES |  | CORRECCIÓN POR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | COMPONENTES |
| TONALES EMERGENTES (Kt)11 |  | DE BAJAS FRECUENCIAS (Kf)12 |  | IMPULSIVAS (Ki)13 |
| PUNTO DE | Kt |  | PUNTO DE | Kf |  | PUNTO DE | Ki |
| MEDICIÓN: | dB (A) |  | MEDICIÓN: | dB(A) |  | MEDICIÓN: | dB(A) |
| El punto de |  |  | El punto de mayor |  |  | El punto de mayor |  |
| mayor emisión |  |  | emisión |  |  | emisión |  |
| Pd |  |  | Pd |  |  | Pd |  |
| Kt |  |  | Kf |  |  | Ki |  |

CORRECCION DEL NIVEL EFECTIVO DE FUENTE EMISORA

| CORRECCIÓN COMPONENTES |  | CORRECCIÓN POR COMPONENTES |  | CORRECCIÓN POR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | COMPONENTES |
| TONALES EMERGENTES (Kt)14 |  | DE BAJAS FRECUENCIAS (Kf)15 |  | IMPULSIVAS (Ki)16 |
| PUNTO DE | Kt |  | PUNTO DE | Kf |  | PUNTO DE | Ki |
| MEDICIÓN: | dB (A) |  | MEDICIÓN: | dB(A) |  | MEDICIÓN: | dB(A) |
| Pr |  |  | Pr |  |  | Pr |  |
| Pd |  |  | Pd |  |  | Pd |  |
| Kt |  |  | Kf |  |  | Ki |  |

CORRECCIÓN DEL RUIDO DE FONDO

Corrección de tonales emergentes (cuando aplique)

NIVEL DE FUENTE EMISORA CORREGIDO (NFEC)17

| NFEC |  | dB |
| --- | --- | --- |

9 Para medición del Nrf ver el numeral 7.5 de la NADF-005-AMBT-2013

10 Obtención del Nefe conforme a criterio de numeral 7.6.1.2. de la NADF-005-AMBT-2013

11 El valor de Kt es de acuerdo a lo indicado en los numerales 7.6.3.2 y 7.6.3.3 de la NADF-005-AMBT-2013

12 El valor de Kf es de acuerdo a lo indicado en el numeral 7.7.1 de la NADF-005-AMBT-2013

13 El valor de Ki es de acuerdo a lo indicado en el numeral 7.8.1 de la NADF-005-AMBT-2013

14 El valor de Kt para ruido de fondo se determina según lo indicado en el numeral 7.9.2 del NADF-005-AMBT-2013

15 El valor de Kf para ruido de fondo se determina según lo indicado en el numeral 7.9.2 del NADF-005-AMBT-2013

16 El valor de Ki para ruido de fondo se determina según lo indicado en el numeral 7.9.2 de la NADF-005-AMBT-2013

17 Obtención del NFEC conforme a criterio de numeral 7.9.1 de la NADF-005-AMBT-2013

RESPONSABLE DEL LABORATORIO NOMBRE, CARGO Y FIRMA

HOJAS DE CAMPO

| DIRECCION: |
| --- |
| RFC: |
| RESPONSABLE O REPRESENTANTE LEGAL: |
| TELEFONO: | FAX: |
| GIRO O ACTIVIDAD: | USO DE SUELO: |
| HORARIO DE FUNCIONAMIENTO: |
| TURNOS DE OPERACIÓN: |
| CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN: |
| DESCRIPCION DE LA DENUNCIA: |
| COMENTARIOS: |
| No. | MAQUINARIA Y/O | ACTIVIDAD O PROCESO | HORARIO DE | CAPACIDAD |  |
|  | EQUIPO |  | OPERACIÓN |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

| RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: |  | PLANO DE RECONOCIMIENTO INICIAL |
| --- | --- | --- |
| CONDICIONES INICIALES | CONDICIONES FINALES |  |  |
| HORA | HORA |  |  |
| CALIBRACION | CALIBRACION |  |  |
|  | CLASE: |  |  |
| I NSTRUMENTO | MARCA: |  |  |
| DE MEDICIÓN | MODELO: |  |  |
|  | No. SERIE: |  |  |
|  | FECHA CALIBRACIÓN: |  |  |
|  | CLASE: |  |  |
|  | MARCA: |  |  |
| CALIBRADOR | MODELO: |  |  |
| ACÚSTICO | No. SERIE: |  |  |
|  | FECHA CALIBRACIÓN: |  |  |

| LADO | dB (A) |
| --- | --- |
| NORTE |  |
| ESTE |  |
| SUR |  |
| OESTE |  |

RESPONSABLE DEL LABORATORIO NOMBRE, CARGO Y FIRMA

TABLA DE DESCRIPTORES ACÚSTICOS DE LA FUENTE EMISORA

| HORA INICIAL: |  | HORA FINAL: |  | TIEMPO MEDICIÓN: | PUNTO MEDICIÓN: Pr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 |
| 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
| 6300 | 8000 | 10000 | 12000 | Neq(A) | Neq(C) | N10(A) | N50(A) | N90(A) | Ni(A) |  |

| HORA INICIAL: | HORA FINAL: | TIEMPO MEDICIÓN: | PUNTO MEDICIÓN: Ad1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 |
| 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
| 6300 | 8000 | 10000 | 12000 | Neq(A) | Neq(C) | N10(A) | N50(A) | N90(A) | Ni(A) |  |

| HORA INICIAL: | HORA FINAL: | TIEMPO MEDICIÓN: | PUNTO MEDICIÓN: Ad2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 |
| 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
| 6300 | 8000 | 10000 | 12000 | Neq(A) | Neq(C) | N10(A) | N50(A) | N90(A) | Ni(A) |  |

| HORA INICIAL: | HORA FINAL: | TIEMPO MEDICIÓN: | PUNTO MEDICIÓN: Ad3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 |
| 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
| 6300 | 8000 | 10000 | 12000 | Neq(A) | Neq(C) | N10(A) | N50(A) | N90(A) | Ni(A) |  |
| HORA INICIAL: | HORA FINAL: | TIEMPO MEDICIÓN: | PUNTO MEDICIÓN: Pd |
| 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 |
| 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
| 6300 | 8000 | 10000 | 12000 | Neq(A) | Neq(C) | N10(A) | N50(A) | N90(A) | Ni(A) |  |

RESPONSABLE DEL LABORATORIO NOMBRE, CARGO Y FIRMA